## Dialog1
Calibrate ADC
OK
Cancel
Names of Peakfit output Files Names of PEAKFIT output files
Cu
Rb 16
Mo
Ag 18
Ba
Tb

## Sheet1
Calibrate ADC |  | Middle Detector
Error in
Element | Line | Channel | Energy (keV) | Energy | 7.1049 | 0.0043657
Cu | Ka12 | 130.5 | 8.041 | 0.01 | 0.02792 | 4.9268e-06
| Kb123 | 383.2 | 8.9044 | 0.01 | 2757.8563
Rb | Ka12 | 169.15 | 13.376 | 0.01
| Kb13 | 215.98 | 14.959 | 0.01
Mo | Ka12 | 288.39 | 17.479 | 0.01
| Kb13 | 350.99 | 19.603 | 0.01
| Kb2 | 353.77 | 19.96 | 0.01
Ag | Ka12 | 424.85 | 22.106 | 0.01
| Kb13 | 507.58 | 24.934 | 0.01
| Kb2 | 522.76 | 25.462 | 0.01
Ba | Ka1 | 707.68 | 31.817 | 0.01
| Ka2 | 718.98 | 32.194 | 0.01
| Kb13 | 840.9 | 36.357 | 0.01
| Kb2 | 867.52 | 37.27 | 0.01
Tb | Ka1 | 1055.79 | 43.744 | 0.01
| Ka2 | 1077.36 | 44.481 | 0.01
| Kb13 | 1249.38 | 50.338 | 0.01
| Kb2 | 1289.93 | 51.709 | 0.01