## analysis
Run1 |  |  |  | l | 1/l | wt frac si | sigma
|  |  |  | 5 | 0.2 | 0.49808 | 0.0016007
l | 1/l | wt frac si | sigma | 5 | 0.2 | 0.50638 | 0.0022306
5 | 0.2 | 0.49849 | 0.0011028 | 10 | 0.1 | 0.50296 | 0.001718
5 | 0.2 | 0.49908 | 0.00157 | 10 | 0.1 | 0.50667 | 0.0017146
10 | 0.1 | 0.4924 | 0.0011186 | 15 | 0.066667 | 0.49992 | 0.0020306
10 | 0.1 | 0.50861 | 0.0011678 | 15 | 0.066667 | 0.48441 | 0.0026658
10 | 0.1 | 0.50758 | 0.00095836 | 20 | 0.05 | 0.51365 | 0.0019193
15 | 0.066667 | 0.50134 | 0.0010492 | 20 | 0.05 | 0.50737 | 0.003362
20 | 0.05 | 0.48375 | 0.0010082 | 25 | 0.04 | 0.50736 | 0.0015234
25 | 0.04 | 0.44987 | 0.0015228 | 25 | 0.04 | 0.50011 | 0.0016325
25 | 0.04 | 0.45676 | 0.00221 | 25 | 0.04 | 0.49971 | 0.0019281
640 | 0.0015625 | 0.49808 | 0.0015577 | 640 | 0.0015625 | 0.51834 | 0.0018938
640 | 0.0015625 | 0.49146 | 0.00088567 | 640 | 0.0015625 | 0.49619 | 0.0018311

## run1sum
Si a | 5.4312 | Al | a | 4.7591
|  |  | c | 12.9903
file : nist4
Sample | 5--3 | 10--3 |  | 20-4 | 25-4 | 15-3 | 640-3
(scan) | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24
lambda | 0.1849 | 0.18488 | 0.18492 | 0.18492 | 0.1849 | 0.18488 | 0.18493 | 0.18491
2Q 0 | -0.1 | -0.06 | -0.14 | -0.19 | -0.12 | -0.11 | -0.16 | -0.16
Rwp | 20.88 | 22.58 | 22.71 | 19.08 | 18.98 | 21.66 | 18.56 | 17.73
c2 | 1.967 | 2.384 | 2.377 | 2.137 | 2.474 | 2.172 | 2.028 | 3.246
Wt %
Si | 0.49849 | 0.4924 | 0.50861 | 0.48375 | 0.44987 | 0.50134 | 0.49808 | 0.49146
sigma | 0.0011028 | 0.0011186 | 0.0011678 | 0.0010082 | 0.0015228 | 0.0010492 | 0.0015577 | 0.00088567
Al2O3 | 0.50151 | 0.5076 | 0.49139 | 0.51625 | 0.55013 | 0.49866 | 0.50192 | 0.50854
sigma | 0.0016012 | 0.0015909 | 0.0017448 | 0.0014484 | 0.0024136 | 0.0014951 | 0.0026993 | 0.00132
file : nist5
Sample | 5--1 | 10--2 | 25-1
(scan) | 2 | 4 | 6
lambda | 0.18491 | 0.1849 | 0.18491
2Q 0 | -0.21 | -0.11 | -2.09
Rwp | 18.95 | 18.1 | 19.93
c2 | 2.013 | 2.322 | 1.748
Wt %
Si | 0.49908 | 0.50758 | 0.45676
sigma | 0.00157 | 0.00095836 | 0.00221
Al2O3 | 0.50092 | 0.49242 | 0.54324
sigma | 0.0026352 | 0.0014694 | 0.0040123
l | 1/l | wt frac si | sigma
5 | 0.2 | 0.49849 | 0.0011028
5 | 0.2 | 0.49908 | 0.00157
10 | 0.1 | 0.4924 | 0.0011186
10 | 0.1 | 0.50861 | 0.0011678
10 | 0.1 | 0.50758 | 0.00095836
15 | 0.066667 | 0.50134 | 0.0010492
20 | 0.05 | 0.48375 | 0.0010082
25 | 0.04 | 0.44987 | 0.0015228
25 | 0.04 | 0.45676 | 0.00221
640 | 0.0015625 | 0.49808 | 0.0015577
640 | 0.0015625 | 0.49146 | 0.00088567

## run1w
Si peaks : | Sample | 5--3 | FWHM | 10--3 | FWHM |  | FWHM | 15-3 | FWHM | 20-4 | FWHM | 25-4 | FWHM | 640-3 | FWHM |  | FWHM
| (scan) | 11 |  | 14 |  | 15 |  | 21 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 24
111 |  | 3.377 |  | 3.377 |  | 3.377 |  | 3.377 | [7 empty] | 3.377
220 |  | 5.519 |  | 5.518 |  | 5.518 |  | 5.518 | [7 empty] | 5.518
311 |  | 6.472 |  | 6.472 |  | 6.472 |  | 6.471 | [7 empty] | 6.472
222
400 |  | 7.807 |  | 7.806 |  | 7.806 |  | 7.806 | [7 empty] | 7.806
331 |  | 8.508 |  | 8.508 |  | 8.508 |  | 8.507 | [7 empty] | 8.508
422
511
333
440
531
442
Al2O3
012 |  | 3.043 |  | 3.043 |  | 3.044 |  | 3.043 | [7 empty] | 3.043
104 |  | 4.153 |  | 4.153 |  | 4.153 |  | 4.153 | [7 empty] | 4.153
110 |  | 4.452 |  | 4.452 |  | 4.452 |  | 4.452 | [7 empty] | 4.452
006 |  | 5.082 |  | 5.082 |  | 5.082 |  | 5.081 | [7 empty] | 5.082
113
202 |  | 6.092 |  | 6.091 |  | 6.091 |  | 6.091 | [7 empty] | 6.091
024 |  | 6.618 |  | 6.617 |  | 6.617 |  | 6.617 | [7 empty] | 6.617
116
211
122 |  | 6.998 |  |  |  | 6.997
018 |  | 7.016 |  | 7.015 |  | 7.015 |  | 7.015
214 |  | 7.547 |  | 7.546 |  | 7.547 |  | 7.546 | [7 empty] | 7.547
300 |  | 7.715 |  | 7.714 |  | 7.714 |  | 7.714 | [7 empty] | 7.715
125
208
1010 |  | 8.555 |  | 8.555 |  | 8.554 |  | 8.555 | [7 empty] | 8.555
119 |  | 8.589 |  |  |  | 8.588
217 |  | 8.91 |  |  |  | 8.911
220
306
036
223 |  | 9.242 |  |  |  | 9.244
131
312
128
0210
0012
134
315
226
042
2110
1112
404
137
321
1211
232
318
229
324
0114
410
235

## run2
Si a | 5.4312 | Al | a=4.759079
c=12.990312
file | nist401 |  |  |  | (test.exp) | nist15-3
Sample | 10--3 | 25-2 |  | 25-3 | 640-4 | 640-1
(scan) | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5
lambda | 0.18541 | 0.1854 | 0.18539 | 0.18538 | 0.18541 | 0.18537
2Q 0 | -0.02 | -0.18 | -0.05 | 0.02 | -0.31 | 0.04
Rwp | 22.78 | 21.88 | 23.01 | 24.52 | 23.27 | 23.67
c2 | 5.362 | 5.242 | 5.474 | 5.501 | 5.237 | 5.341
Wt %
Si | 0.50296 | 0.50736 | 0.50011 | 0.49971 | 0.51834 | 0.49619
sigma | 0.001718 | 0.0015234 | 0.0016325 | 0.0019281 | 0.0018938 | 0.0018311
Al2O3 | 0.49704 | 0.49264 | 0.49989 | 0.50029 | 0.48166 | 0.50381
sigma | 0.0026594 | 0.0023714 | 0.0025 | 0.0029889 | 0.0033274 | 0.0027758
COMM
file | nist402 |  | nist20-4 | nist-10-2 | nist15-3
Sample | 5--3 | 20--2 | 20-4 | 10--2 | 15--2 | 15--3 | 5--1
(scan) | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6
lambda | 0.18544 | 0.18541 | 0.1854 | 0.18539 | 0.1854 | 0.1854 | 0.18536
2Q 0 | -0.37 | -0.02 | 0.05 | 0.09 | -0.08 | -0.06 | 0.09
Rwp | 26.83 | 25.52 | 33.21 | 25.81 | 26.59 | 30.83 | 18.93
c2 | 5.368 | 5.252 | 6.58 | 5.448 | 5.382 | 5.804 | 6.093
Wt %
Si | 0.50638 | 0.51365 | 0.50737 | 0.50667 | 0.49992 | 0.48441 | 0.49808
sigma | 0.0022306 | 0.0019193 | 0.003362 | 0.0017146 | 0.0020306 | 0.0026658 | 0.0016007
Al2O3 | 0.49362 | 0.48635 | 0.49263 | 0.49333 | 0.50008 | 0.51559 | 0.50192
sigma | 0.0034542 | 0.0030398 | 0.0057321 | 0.0026371 | 0.003124 | 0.0040886 | 0.0024655
|  |  | ? |  |  | ?
l | 1/l | wt frac si | sigma
5 | 0.2 | 0.49808 | 0.0016007
5 | 0.2 | 0.50638 | 0.0022306
10 | 0.1 | 0.50296 | 0.001718
10 | 0.1 | 0.50667 | 0.0017146
15 | 0.066667 | 0.49992 | 0.0020306
15 | 0.066667 | 0.48441 | 0.0026658
20 | 0.05 | 0.51365 | 0.0019193
20 | 0.05 | 0.50737 | 0.003362
25 | 0.04 | 0.50736 | 0.0015234
25 | 0.04 | 0.50011 | 0.0016325
25 | 0.04 | 0.49971 | 0.0019281
640 | 0.0015625 | 0.51834 | 0.0018938
640 | 0.0015625 | 0.49619 | 0.0018311