## Dialog1
Calibrate ADC
OK
Cancel
Names of Peakfit output Files Names of PEAKFIT output files
Cu
Rb 16
Mo
Ag 18
Ba
Tb

## Sheet1
Calibrate ADC |  | Top Detector
Error in
Element | Line | Channel | Energy (keV) | Energy | 7.1049 | 0.0043657
Cu | Ka12 | 107.7 | 8.041 | 0.01 | 0.02792 | 4.9268e-06
| Kb123 | 360.6 | 8.9044 | 0.01 | 2757.8563
Rb | Ka12 | 167.34 | 13.376 | 0.01
| Kb13 | 214.15 | 14.959 | 0.01
Mo | Ka12 | 286.95 | 17.479 | 0.01
| Kb13 | 350.35 | 19.603 | 0.01
| Kb2 | 361.13 | 19.96 | 0.01
Ag | Ka12 | 425.36 | 22.106 | 0.01
| Kb13 | 506.98 | 24.934 | 0.01
| Kb2 | 522.28 | 25.462 | 0.01
Ba | Ka1 | 708.38 | 31.817 | 0.01
| Ka2 | 719.35 | 32.194 | 0.01
| Kb13 | 841.35 | 36.357 | 0.01
| Kb2 | 868.1 | 37.27 | 0.01
Tb | Ka1 | 1058.73 | 43.744 | 0.01
| Ka2 | 1080.29 | 44.481 | 0.01
| Kb13 | 1251.78 | 50.338 | 0.01
| Kb2 | 1292.51 | 51.709 | 0.01